Memoria del Proyecto

EDIFICIO ORUM

1. ANTECEDENTES

DESARROLLO INMOBILIARIO FG SAC es propietaria del INMUEBLE MATRIZ ubicado en Jirón Francisco Graña N°. 155, distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima; cuya área, linderos y medidas perimétricas se encuentran inscritas en la Partida Electrónica N° 14496621 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Lima. Según la información de la Partida N° 14496621 del Registro de Predios de Lima, el área total del INMUEBLE MATRIZ es de 8,794.86 m2.

Actualmente el proyecto cuenta con Anteproyecto aprobado Expediente N° 004552-2019 de fecha 02 de Abril de 2019 aprobado por la Municipalidad de La Victoria a favor de DESARROLLO INMOBILIARIO FG S.A.C., sin embargo ha entrado a modificatoria para proceso de reingreso de expediente a la municipalidad dado que el proyecto presenta una nueva fase de inicio.

De acuerdo a ello, la torre 1 de Orum se encontrará conformada según el siguiente cuadro:

| PROYECTO ORUM |  |
| --- | --- |
| Torre | 1 |
| N° Pisos | 27 |
| N° Departamentos | 156 |

2. EL PROYECTO: EDIFICIO ORUM

Para efectos de este documento, EL PROYECTO consiste en la edificación de una torre. EL COMPRADOR queda informado que EL PROYECTO únicamente contempla la edificación de 156 departamentos, 67 estacionamientos, 22 depósitos, 0 locales comerciales y las 10 áreas comunes; cuya imagen referencial se muestra en el siguiente Gráfico N°1:

Gráfico N° 1

3. ÁREAS COMUNES DEL PROYECTO: EDIFICIO ORUM

El proyecto ORUM cuenta con un área techada aproximada de 14,767 m2, de los cuales 12,335 m2 son área vendible.

El proyecto Orum cuenta con las zonas comunes siguientes:

- Zona BBQ ubicado en la azotea.

- Zona de caja china ubicado en la azotea.

- Glam room ubicado en la azotea.

- Studio music ubicado en la azotea.

- Urban dance studio ubicado en la azotea.

- Gym station ubicado en la azotea.

- Sports club ubicado en el primer piso.

- Ladies bar ubicado en el primer piso.

- Content creator ubicado en el primer piso.

- Lobby ubicado en el primer piso.

Las zonas comunes antes mencionadas serán de propiedad, uso y disfrute exclusivo de esa torre.

Adicionalmente se informa a EL COMPRADOR que todo el equipamiento que forma parte de las áreas comunes del proyecto inmobiliario, deberán ser materia de cuidado y mantenimiento por EL COMPRADOR y/o la Junta de Propietarios a fin de que pueda funcionar adecuadamente y evitarse un daño permanente.

4. MATERIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, ACCESO A ESTACIONAMIENTOS Y COMUNICACIÓN INTERNA EN EL PROYECTO: EDIFICIO ORUM

La edificación del proyecto ORUM se ejecutará con un sistema constructivo de muros( placas) y pórticos con placas de concreto armado. Su sistema de piso será en base a losas aligeradas, losas macizas, columnas, vigas y placas. La mampostería (paredes) es de ladrillo silico calcáreo. También se usará drywall para el cerramiento de los ascensores, dinteles, falso cielo y en otras áreas comunes y en algunas zonas de los departamentos.

La edificación cuenta con sistema de seguridad contra incendio: detectores de humo, rociadores y luces estroboscópicas en todos los pasillos y áreas comunes.

La edificación cuenta con sistema de agua y energía: tuberías de PVC y PPR, accesorios de PVC y bandejas de hierro galvanizado.

La comunicación interna se hará a través de un intercomunicador de la calle a los departamentos, pero el acceso de apertura de puerta únicamente se hará a través del encargado en la recepción.

5. TIPOLOGÍAS DE DEPARTAMENTOS EN EL PROYECTO:

Desarrollo inmobiliario FG SAC informa a EL COMPRADOR que EL PROYECTO cuenta con 10 tipologías: de 39.23 m2, 56.02 m2, 58.21 m2, 61.25 m2, 72.39 m2, 66.15 m2, 64.14 m2, 66.95 m2, 75.87 m2, 80.66 m2.

Las tipologías de 39.23 m2 cuentan con 1 dormitorio y 1 baño completo de uso común.

Las tipologías de 56.02 m2, 58.21 m2, 61.25 m2 cuentan con 2 dormitorios y 2 baños: 1 baño de uso común y el otro incorporado al dormitorio principal.

Las tipologías de 72.39 m2, 66.15 m2, 64.14 m2, 66.95 m2, 75.87 m2, 80.66 m2 cuentan con 3 dormitorios y 2 baños: 1 baño de uso común y el otro incorporado al dormitorio principal.

Todos con ventilación forzada de baños.

Referencialmente, todas las tipologías vienen equipadas con un mueble alto y un mueble bajo de melamine de 1 metro de ancho para el lavadero de cocina.

Por lo anterior se informa a EL COMPRADOR que los departamentos de alguna de las tipologías pueden variar en cuanto a área, posición y distribución interna, debido a los planos de la edificación. Por esta razón, se deja expresamente indicado y se informa a EL COMPRADOR que las tipologías son estrictamente referenciales, ya que, a cada COMPRADOR, DESARROLLO INMOBILIARIO FG S.A.C. le hace entrega de un Plano de Distribución como anexo del Contrato.

A continuación, gráficas referenciales de las tipologías:

| 1D: DEPARTAMENTO TIPO 1D: 39.23 m2 | 2D: DEPARTAMENTO TIPO 2D1: 56.02 m2 |
| --- | --- |
| 3D: DEPARTAMENTO TIPO 3Da: 72.39 m2 | 3D: DEPARTAMENTO TIPO 3Da1: 66.15 m2 |
| 3D: DEPARTAMENTO TIPO 3Da: 72.39 m2 | 3D: DEPARTAMENTO TIPO 3Da1: 66.15 m2 |
| 3D: DEPARTAMENTO TIPO 3Da1´: 64.14 m2 | 3D: DEPARTAMENTO TIPO 3Da2: 66.95 m2 |
| 3D: DEPARTAMENTO TIPO 3Db: 75.87 m2 | 3D: DEPARTAMENTO TIPO 3D: 80.66 m2 |

6. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL PROYECTO: ORUM

El PROYECTO ORUM tiene proyectado contar con servicios de agua, desagüe, electricidad y gas natural; cuya solicitud es tramitada por DESARROLLO INMOBILIARIO FG S.A.C. y su instalación definitiva se encuentra a cargo de cada una de las entidades que suministran dichos servicios. En caso de circunstancias ajenas a DESARROLLO INMOBILIARIO FG S.A.C. que puedan generar retrasos en la instalación definitiva de cualquier de estos servicios, DESARROLLO INMOBILIARIO FG S.A.C. informará de estas circunstancias en caso dichos retrasos impacten en una fase del desarrollo del proyecto en el proceso de titulación.

La electricidad contará con servicios propios en cada departamento y un servicio común para las zonas comunes. El agua y el alcantarillado es un sólo servicio común para departamentos y áreas comunes.

El PROYECTO ORUM se tendrá certificado como parte del Bono MiVivienda Sostenible (Bono Verde). Para estos efectos y como parte del requerimiento del Bono Verde, el PROYECTO ORUM contará con dos puntos de gas para therma y cocina, griferías y aparatos sanitarios que cuentan con certificación de Sedapal con sistema de ahorro de agua; luminarias LED en el interior de la vivienda y en las áreas comunes techadas.

Cada departamento del PROYECTO ORUM se entregará con una terma de paso Continuo a GN Tipo A (Capacidad 5.5Lts/min) para los departamentos de 1 y 2 dormitorios y una terma de acumulación a GN (Capacidad 23 Litros) para los departamentos de 3 dormitorios, como parte de los requerimientos de la certificación del Bono Verde.

7. SERVIDUMBRES DEL PROYECTO: PROYECTO ORUM

Se informa al comprador que durante el desarrollo y construcción del PROYECTO ORUM es probable que las empresas prestadoras de servicios (Luz del Sur, Sedapal, Calidda, entre otras) requieren la construcción de servidumbres en el INMUEBLE MATRIZ para la instalación de sus servicios. En este caso también recaerá sobre el INMUEBLE MATRIZ una servidumbre a favor de dichas entidades prestadoras de servicios para cuyos efectos DESARROLLO INMOBILIARIO FG S.A.C. suscribirán en forma exclusiva una Escritura Pública con dichas entidades, a fin de otorgar servidumbre perpetua e indefinida y otorgar un espacio de uso exclusivo de las entidades prestadoras de servicios.

DESARROLLO INMOBILIARIO FG S.A.C. declara que EL PROYECTO contará con zonas comunes contiguas o zonas de uso exclusivo contiguas: departamentos, estacionamientos y/o depósitos, por lo que será necesaria la construcción de una servidumbre de peso a través de una Escritura Pública que será suscrita en forma exclusiva DESARROLLO INMOBILIARIO FG S.A.C. y que se presentará ante la Municipalidad y/o Registros Públicos para obtener la Independización de las unidades inmobiliarias. DESARROLLO INMOBILIARIO FG S.A.C.  declara que en este caso también recaerá sobre el INMUEBLE MATRIZ una servidumbre a favor de las unidades inmobiliarias contiguas del PROYECTO ORUM, servidumbres que serán perpetuas e indefinidas y otorgarán el derecho de paso a los propietarios de las unidades inmobiliarias contiguas del PROYECTO ORUM.

8. INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PROYECTO: PROYECTO ORUM

8.1 DESARROLLO INMOBILIARIO FG S.A.C.  informa a EL COMPRADOR que el proyecto constituye una única fase, con inicio de construcción septiembre 2023, sin embargo podría sufrir variaciones en su diseño, densidad, entre otros como proyecto integral.